Aufgaben HBO/FeuV

- Frau Maier möchte sich eine neue Anlage installieren. Sie hat schonmal etwas von der Feuerungsverordnung gehört und fragt, auf welche Anlagen sich diese bezieht?

- Im Gespräch ist eine 19 kW raumluftabhängige Gasheizung. Wie muss die Öffnung ins Freie für die Verbrennungsluft ausgeführt sein?

- Um wieviel cm muss der lichte Querschnitt der Verbrennungsluftöffnung ins Freie vergrößert werden, wenn die Anlage 76 kW besitzt?

- Wo dürfen Feuerstätten nicht aufgestellt werden?

- Eine raumluftabsaugende Anlage und eine Feuerstätte dürfen sich nicht beeinträchtigen. Wann liegt keine Beeinträchtigung nach FeuVo vor?

- Erkläre das Schutzziel 1.

- Welche Abstände muss eine Feuerstätte zu brennbaren Bauteilen einhalten?

- Wie muss der Boden vor einem Kaminofen ausgeführt sein?

- Wie sehen die Abstände zu brennbaren Bauteilen bei einem offenen Kamin aus? Wann kann ich diese auf wieviel verkürzen?

- Was müssen Räume für eine Gasheizung über 100 kW einhalten? Was kommt noch dazu, wenn diese im Überdruck arbeitet?

- Eine Ölheizung wird mit dem Öltank gemeinsam aufgestellt. Was muss zusätzlich installiert werden?

- Ab wann benötigt man einen Heizraum und wie groß muss dieser sein?

- Welche Brandschutzanforderungen werden an den Raum gestellt? Was müssen Lüftungsleitungen einhalten?

- Wie muss ein Heizraum gelüftet werden?

- Was ist der Unterschied zwischen einem Schornstein und einer Abgasanlage? Welche Brennstoffe dürfen wo angeschlossen werden?

- Welche Anforderungen werden an eine Mehrfachbelegung nach FeuVo gestellt?

- Wann kann ich bei einer Abgasleitung auf einen eigenen Schacht verzichten?

- Wann dürfen mehrere Abgasanlagen in einem eigenen Schacht angeordnet sein?

- Welche Anforderungen sind an einen Schornstein gestellt?

- Eine Abgasanlage muss weit genug von brennbaren Bauteilen entfernt sein. Welche Temperaturen dürfen maximal entstehen?

- Wann benötige ich bei Abgasanlagen im Schacht keinen Abstand zu brennbaren Bauteilen?

- Wie weit müssen brennbare Bauteile von einer Abgasanlage entfernt sein? Gibt es Unterschiede? Welche Rolle spielt die Abgastemperatur?

- Wie muss eine Durchdringung von brennbaren Bauteilen durch ein Verbindungsstück ausgeführt sein?

- Welche Anforderungen muss die Mündung einer Abgasanlage über Dach einhalten?

- Wieviel kg Holzpellets und wieviel Liter Öl darf ich in einem Gebäude lagern? Welche Brandschutzanforderungen werden an den Lagerraum gestellt?

- Die Zufuhr meines Ölofens ist ausgefallen. Wieviel Liter Heizöl darf ich in meiner Wohnung aufbewahren? Was muss ich dabei einhalten?

- Bis wann ist die Aktuelle FeuVo gültig und wann ist diese in Kraft getreten?

- Was ist eine bauliche Anlage?

- Welche Gebäudeklassen gibt es und wie sind diese definiert?

- Was sind sonstige Gebäude? Wo besteht der Unterschied zu Hochhäusern?

- Definiere die Höhe eines Geschosses.

- Wie müssen Baustellen ausgeführt werden?

- Wie sind Anlagen bezüglich des Brandschutzes auszuführen?

- Welche Pflicht gibt es für Rauchwarnmelder?

- Was ist ein baugenehmigungsfreies Bauvorhaben? Nenne Beispiele.

- Wie sind Lüftungsanlagen und Feuerstätten zu errichten?

- Was macht der Prüfsachverständige für Energieerzeugungsanlagen? Wer ist das?

- Spätestens wann ist der Ausführungsbeginn von Vorhaben dem Prüfsachverständigen für Energieerzeugungsanlagen mitzuteilen?

- Wann darf eine Anlage erst dauerhaft in Betrieb genommen werden?